## Sheet1
Calibration data |  | Parameters |  |  | avgx | =Sheet1!$F$8
x | y | m | 2.288 | =SLOPE(y,x) | avgy | =Sheet1!$F$9
1 | 2.86 | b | 0.568 | =INTERCEPT(y,x) | avgYY | =Sheet1!$F$13
2 | 5.2 | n | 5 | =COUNT(x) | b | =Sheet1!$F$3
3 | 7.4 | df | 3 | =n-2 | compXX | =Sheet1!$F$14
4 | 9.6 | Syx | 0.094939 | =STEYX(y,x) | df | =Sheet1!$F$5
5 | 12.1 | SSx | 10 | =DEVSQ(x) | k | =Sheet1!$F$11
|  | avgx | 3 | =AVERAGE(x) | m | =Sheet1!$F$2
|  | avgy | 7.432 | =AVERAGE(y) | n | =Sheet1!$F$4
|  | p | 95% | chosen level | p | =Sheet1!$F$10
[5 empty] | SSx | =Sheet1!$F$7
Measured y values for unknown |  | k | 5 | =COUNT(YY) | Syx | =Sheet1!$F$6
YY |  | avgYY* | 6.55 | =AVERAGE(YY) | t | =Sheet1!$F$15
6.55 |  | compXX* | 2.6145 | =(avgYY-b)/m | x | =Sheet1!$A$3:$A$7
6.47 |  | t | 3.1824 | =TINV(1-p,df) | y | =Sheet1!$B$3:$B$7
6.56 |  | CL x* | 0.085055 | =t*(Syx/ABS(m))*SQRT(1/n+1/k+(avgYY-avgy)^2/(m^2*SSx))
6.57 |  | CL x* | 0.085055 | =TINV(1-p,df)*(Syx/ABS(m))*SQRT(1/n+1/k+(compXX-avgx)^2/SSx)
6.6 |  | XX* | 2.615± 0.085 | =ROUND(compXX,3)&"± "&ROUND(F17,3)